INTERNET

Załącznik nr 1 uzupełnienie  do SIWZ

Radom, dnia 01.08.2006r.

Znak sprawy:  DW/.92./06

Dot.: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na „Modernizację dźwigów w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Wyścigowa 16 ”.

W dniu  27.07.2006r. Zamawiający tj. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Wykonawca „ zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie nr :

- Czy Zamawiający może dostarczyć Wykonawcom kopie rysunków szybów i maszynowni z dokumentacji technicznej dźwigów, co jest niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty przetargowej ?

- Wymóg zaoferowania kabin dzielonych drzwiami jest niezgodny z zaleceniem UDT i obecnie obowiązującymi przepisami. Czy Zamawiający może potwierdzić, że właściwy dla Zamawiającego oddział UDT zaakceptuje takie rozwiązanie i dopuści do użytkowania tak zmodernizowane dźwigi ?

- W przypadku tak dużego zakresu modernizacji dźwigów nie zaleca się pozostawienia istniejących wciągarek, nawet jeśli mają być wymienione niektóre ich części. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nowych zespołów napędowych, zwłaszcza, że ich cena może niewiele różnić się od ceny modernizacji obecnie pracujących urządzeń ?

- Czy Zamawiający może określić rodzaj blachy nierdzewnej, z której mają być wykonane elementy kabiny i drzwi /szczotkowana czy fakturowana/ ?

- Czy Zamawiający może poinformować, czy w zakresie modernizacji wchodzi wymiana pionów zasilających dźwigi, a jeśli tak, to jaką długość linii zasilających należy przewidzieć ?

- Czy Zamawiający może podać, które z dźwigów objętych przetargiem pracują w grupie ?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Ad. pytania nr:

- Z uwagi na wielkość zadania stanowisko Zamawiającego zawarliśmy i utrzymujemy w § 14 ust. 10 - SIWZ  /str. 11/.

- Po wyjaśnieniu /Państwa wątpliwości/ w UDT w Radomiu w dniu 31.07.2006r., potwierdzamy, że UDT w Radomiu dopuszcza do użytkowania zmodernizowane dźwigi z kabiną w której są drzwi działowe.

- Z uwagi na 20-letnią eksploatację istniejących wciągarek nasze stanowisko brzmi: utrzymujemy propozycje przedstawione w SIWZ, natomiast jesteśmy otwarci na każdą propozycję nowości technicznych o lepszych parametrach technicznych, jednak bez obligatoryjnego wymuszenia na Zamawiającym podpisania umowy na konserwację zmodernizowanych urządzeń z Wykonawcą, lub zastosowane urządzenia powodowały by ograniczenie przy wyborze Wykonawcy do tych robót. Obowiązek taki nakłada na Inwestora ustawa – Prawo zamówień publicznych.

- Wskazana jest blacha „Satyna” bądź inna o parametrach nie gorszych.

- W planowanej modernizacji nie ujęto konieczności wymiany pionów zasilających.

- Modernizowane dźwigi nie pracują w grupie.

W/w jest integralna częścią SIWZ.